第１問

（１）　スイッチを開いているとき（図－１ａ）

Ｒ３に流れる電流は、題意より４［Ａ］

Ｒ２に流れる電流は、４［Ａ］

（Ｒ３＋Ｒ４＝８［Ω］、Ｒ２＝８［Ω］抵抗値が同じなため）

Ｒ１に流れる電流は４＋４＝８［Ａ］

回路の合成抵抗は

Ｒ＝Ｒ１＋Ｒ２×（Ｒ３＋Ｒ４）／（Ｒ２＋Ｒ３＋Ｒ４）

＝８＋８×（４＋４）／（８＋４＋４）＝１２［Ω］

起電力Ｅは　Ｅ＝Ｉ・Ｒ＝８×１２＝９６〔Ｖ〕

スイッチを閉じているとき（図－１ｂ）

回路の合成抵抗は

Ｒ＝Ｒ１＋Ｒ２×Ｒ４／（Ｒ２＋Ｒ４）＝８＋４×８／（４＋８）＝３２／３

Ｒ１に流れる電流は、 Ｉ＝Ｅ／Ｒ＝９６／（３２／３）＝９［Ａ］

Ｒ２に流れる電流Ｉ２は、

Ｉ２＝Ｉ・Ｒ４／（Ｒ２＋Ｒ４） ＝９×４／（８＋４）＝３［Ａ］

（２）　電流Ｉは、

Ｉ＝Ｖ／Ｚ＝１３６／１７＝８〔Ａ〕

容量性リアクタンスＸＣに加わる電圧ＶＣは、

ＶＣ＝Ｉ・ＸＣ＝８×２１＝１６８〔Ｖ〕

問２

（２）　電圧増幅度は、入力信号電圧をＶＩ、出力電圧をＶＯ、電圧増幅度をＡＶとすると

ＡＶ＝Ｖｏ／ＶＩ

この式に、電圧増幅度４０、図より出力信号電圧２〔Ｖ〕（振幅）を代入してＶＩを求めると

４０＝２／ＶＩ

ＶＩ＝２／４０＝０．０５〔Ｖ〕＝５０〔ｍＶ〕

問３

- 入力ａに0,0,1,1入力ｂに0,1,0,1を入力すると、出力ｃは1,1,1,0となり、否定論理積の回路に置き換えることができます。

（２）

（３）

（４）

問４

（１）　変成器の一次側の電圧は、

Ｖ＝（３／４）×１６＝１２〔ｍＶ〕

増幅器の利得Ｇは、