## Sheet1
| 注１） |  | 注２） |  |  | 注３）
| A | B | C | A×B×C | D | A×B×C×D
セシウム134 | 採取深さ m | 土壌密度 kg/㎡ | 土壌放射能実測濃度 Bq/kg | 放射性核種の降下量(汚染密度) Bq/m2 | セシウム134換算係数 | 放射線量（nSｖ/ｈ） | 放射線量（μSｖ/ｈ）
| 0.05 | 1300 | 141 | 9165 | 0.00496 | 45.4584 | 0.045458
セシウム137 | 採取深さ m | 土壌密度 kg/㎡ | 土壌放射能実測濃度 Bq/kg | 放射性核種の降下量(汚染密度) Bq/m2 | セシウム137換算係数 | 放射線量（nSｖ/ｈ） | 放射線量（μSｖ/ｈ）
| 0.05 | 1300 | 167 | 10855 | 0.00176 | 19.1048 | 0.019105
セシウム134 と セシウム137 の合計 |  |  | 308 | 20020 |  |  | 0.064563
|  |  | （μSｖ/ｈ）の4771倍 | (Bq/kg) の65倍 |  |  |  |  | 4770.5194 | 65
算定基準： | 平成２３年５月１２日付で文部科学省が示した『「暫定的考え方」 および
放射線医学総合研究所が公表している「放射性沈降物の量から放射線量への換算について」
注１）敷地内裸地中心付近は、園庭・校庭・広場の中心付近で周囲1ｍに木や建築物等がない場所を選定した。
採取深度：表層0～5cm | [5 empty] | (汚染密度) Bq/m2によるチェルノブイリ区分
注２）分析方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 | [5 empty] | 1,480,000～ | 強制避難
（土壌を乾燥させない状態で測定） | [5 empty] | 555,000～ | 一時移住区域
分析結果：湿ベース（有姿状態における測定値） | [5 empty] | 185,000～ | 希望移住区域
検出下限値を下回る場合は不検出と記載した。 | [5 empty] | 37,000～ | 放射線管理区域
試料採取日時に減衰補正した値。
注３）注２）の測定結果を平成２３年５月１２日付で文部科学省が示した『「暫定的考え方」の取りまとめに際し
検討した内部被ばくに関する算定結果と根拠』の式により汚染密度を計算した。
汚染密度(Bq/m2)＝採取深さ0.05m(5cm)×土壌密度(kg/m3)×土壌の濃度(Bq/kg) | [5 empty] | 簡易計算
（文部科学省に準じ、土壌密度は1300 kg/m3 として計算） | [5 empty] | 放射線量（μSｖ/ｈ） | 0.15
放射線量は、計算にて得た汚染密度を放射線医学総合研究所が公表している「放射性沈降物の量から放射線量 | [5 empty] | 土壌放射能実測濃度 Bq/kg | 720 | ×4800
への換算について」にて換算したものである。 | [5 empty] | 放射性核種の降下量(汚染密度) Bq/m2 | 46800 | ×65
沈着した放射性核種による１時間あたりの実効線量（nSv/h)＝放射性核種の降下量(汚染密度)×換算係数 | [5 empty] | 鎌ヶ谷市東部小学校では 0.15
換算係数 セシウム137 1.76×10-3 | [5 empty] | μSv/hにつき、(2011/9/28測定)
セシウム134 4.96×10-3 | [5 empty] | 放射線管理区域に相当